Project       案    名:                                       案件地點: 台灣

Description  燈具描述:  室外照明                              燈具總類: LED 洗牆燈

Product No    燈具類型: 60W 48燈 NICHIA 119FT 洗牆燈  (OF60-4809)

Manufacture   燈具廠牌: Ten-Lighting co,Ltd

Dimension     尺    寸: L:1000*W:70mm*106mm

Lamp          光源型式: 詳參考資料

Accessories    燈具配件:附相關變壓器,燈具承包商與電機技術討論相關配置位置及數量

Finish/material 燈具材質: 鋁合金、強化玻璃

Opening       燈具開孔:燈具承包商提供燈具安裝細部

Note           其他備註:  1.晶片: 日本 NICHIA

Ref. lmage       參考資料

LED消耗功率:60W

LED 輸入電壓:AC110-220V 
 
             DC24V(需另搭配 定電壓變壓器)

LED色溫:2700/3000/3500/4000/5700K         

光通量: 5400 llm
               發光效率: 90 lm/W

發光角度:8/15/30/60/90度

演色性:90

防護等級:IP65